ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИИ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 12.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

г.Ипатово 2022 г.

| # состав работы |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Шифр |
| Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года | 0026.СТ-ПСТ.000.000 |
| Обосновывающие материалы актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года |  |
| Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.001.000 |
| Приложение 1. Характеристика тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Графическое изображение тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 0026.ОМ-СТ.004.000 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 0026.ОМ-СТ.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0026.ОМ-СТ.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 0026.ОМ-СТ.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 0026.ОМ-СТ.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 0026.ОМ-СТ.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 0026.ОМ-СТ.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 0026.ОМ-СТ.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 0026.ОМ-СТ.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 0026.ОМ-СТ.015.000 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.016.000 |

РЕФЕРАТ

Отчет – 16 стр., 3 таб.

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, КОТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ,РЕКОНСТРУКЦИЯ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИСТОЧНИКОВ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ФИКСИРОВАННЫЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ

Объект исследования:программа мероприятий по реконструкции и новомустроительству источников и тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения как объект планирования финансового обеспечения модернизации и развития систем теплоснабженияИпатовского городского округа.

Цель работы:.разработка главы 12 обосновывающих материалов Схемытеплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 до 2040 года.

Метод работы:разработка адресных перечней мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения, расчет и прогнозирование стоимости мероприятий на период реализации мероприятий схемы теплоснабжения сразделением по видам деятельности по годам в ценах соответствующего года сиспользованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования.

Новизна работы:разработкаадресных перечней мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения, расчет и прогнозирование стоимости мероприятий на период реализации мероприятий схемы теплоснабжения с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования.

Результат работыразработанная глава 12 «Обоснование инвестицийв строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» обосновывающихматериалов к схеме теплоснабжения.

Практическое использование:разработанная глава 12 предназначенадля обоснования и формирования раздела 9 «Инвестиции встроительство, реконструкцию и техническое перевооружение» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Значимость работы:уточненное обоснование финансовых потребностейдля обеспечения модернизации и развития систем теплоснабжения городского округа в соответствии со Схемой теплоснабжения. Определение достижимых уровней эффективности систем теплоснабжения в условиях ограничений на рост тарифов и нетарифных источников финансирования мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования:поддержание в актуальном состоянии стоимости мероприятий на период реализации мероприятий схемы теплоснабжения с разделением по видам деятельности, по годамв ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и поисточникам финансирования осуществляется с целью управления финансовымобеспечением мероприятий по реконструкции и новому строительству источникови тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения с учетом изменениястоимости строительства, себестоимости тепловой энергии и платежеспособногоспроса на тепловую энергию и мощность.

ОГЛАВЛЕНИЕ

состав работы ………………………………………………………………………………………………………..Ошибка! Закладка не определена.

Реферат	4

Перечень таблиц	6

Определения	7

Обозначения и сокращения	9

ГЛАВА 12 (0024.ОМ-СТ.012.000)	11

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	11

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	11

12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	16

# Перечень таблиц

Таблица 1 - Коэффициент на соответствующий календарный год с учетом индекса на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	13

Таблица 2 - Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора	14

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного ибезопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетомправового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетическойэффективности |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем,в том числе поддержание мощности |
| Потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в частигорячего водоснабжения и отопления |
| Инвестиции в строительство,реконструкцию и техническоеперевооружение | Денежные средства, направляемые на приобретение оборудования, проектные истроительные работы для модернизации и/или нового строительства источников,тепловых сетей систем теплоснабжения |
| Инвестиционная программаорганизации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения,подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) | Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сферетеплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченныйорган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения |
| Тарифы в сфере теплоснабжения | Система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию(мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |
| Единая теплоснабжающаяорганизация в системе теплоснабжения | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установленыправилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | Плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собойувеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальныхпредпринимателей) |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствияпоставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерацииили муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями,группами потребителей и позволяющий определить эффективность использованияэнергетических ресурсов |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГО – городской округ;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

АО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ФЗ «О теплоснабжении» - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Правила - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808;

Ипатовский городской округ - Муниципальное образование Ипатовский городской округ;

ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - Ипатовский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ХН – хозяйственные нужды;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ВХР – водно-химический режим;

ВСО – внутренние системы отопления;

ОС – отопительный сезон

# ГЛАВА 12 (0026.ОМ-СТ.012.000)

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

# 12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Полный перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведен в Главах 7 и 8 настоящего Документа. Ориентировочные капитальные затраты проектов приведены в таблице 2.

При расчете капитальных затрат было учтено следующее.

1. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13. типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию подлежат тепловые сети, которые исчерпали эксплуатационный ресурс и находятся в эксплуатации более 25 лет.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей осуществлялась на основании осредненных укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2017 г.№1011/пр, а именно, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81-02-13-2017. Сборник №13. «Наружные тепловые сети») для наружных тепловых сетей с учетом коэффициента перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Ставропольский край).

Затраты на реализацию проектов по реконструкции трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных удельных стоимостей строительства (реконструкции).

Для приведения цен к ценам соответствующих лет приняты индексы-дефляторы на капитальные вложения (инвестиции в основной капитал) в соответствии с данными Минэкономразвития России (Таблица 1)

Дополнительно следует отметить, что для проектов в рамках инвестиционных программ ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 года, утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края №353 от 23.10.2018 года  «Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»(с изменениями от 24 ноября 2021г. №371), затраты приняты в соответствии с предоставленными данными из инвестиционных программ.

Таблица 1 - Коэффициент на соответствующий календарный год с учетом индекса на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)

| Показатель | Индекс | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс цен на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | IКВ,i | 105 | 104,5 | 104,2 | 106,8 | 105,3 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | 105,6 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| Ежегодный коэффициент с учетом индекса цен на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) |  | 1,05 | 1,045 | 1,042 | 1,068 | 1,053 | 1,052 | 1,052 | 1,053 | 1,056 | 1,053 | 1,053 | 1,053 |
| Коэффициент на соответствующий календарный год с учетом индекса на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) |  | 1 | 1,045 | 1,08889 | 1,162935 | 1,22457 | 1,288248 | 1,355237 | 1,427064 | 1,50698 | 1,58685 | 1,670953 | 1,759513 |

Таблица 2-Коэффициент на соответствующий календарный год с учетом индекса на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)

| Показатель | Индекс | 2029г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс цен на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | IКВ,i | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| Ежегодный коэффициент с учетом индекса цен на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) |  | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 |
| Коэффициент на соответствующий календарный год с учетом индекса на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) |  | 1,854527 | 1,954671 | 2,060224 | 2,171476 | 2,288735 | 2,412327 | 2,542592 | 2,679892 | 2,824607 | 2,977135 | 3,137901 | 3,307347 |

Таблица 3 - Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора

| Смета проектов | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. | 2035-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 0 | 8119,77 | 20644,26 | 1627,63 | 0 | 9605,32 | 10143,22 | 10680,81 | 11246,89 | 11842,98 | 69526,96 | 0 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0 | 8119,77 | 28764,03 | 30391,66 | 30391,66 | 39996,98 | 50140,2 | 60821,01 | 72067,9 | 83910,88 | 153437,84 | 153437,84 |
| «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 0 | 7782,36 | 20644,26 | 1627,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0 | 7782,36 | 28426,62 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 |
| «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 0 | 337,41 | 0 | 0 | 0 | 9605,32 | 10143,22 | 10680,81 | 11246,89 | 11842,98 | 69526,96 | 0 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 9942,73 | 20085,95 | 30766,76 | 42013,65 | 53856,63 | 123383,59 | 123383,59 |

# 12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Общий объем необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из сумм капитальных затрат на реализацию предполагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счет заемных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организаций относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации Схемы теплоснабжения.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых государственными предприятиями.