ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИИ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 13.ИНДИКАТОРЫРАЗВИТИЯ СИСТЕМТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г.Ипатово 2022 г.

| # состав работы |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Шифр |
| Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года | 0026.СТ-ПСТ.000.000 |
| Обосновывающие материалы актуализации на 2023 год схемытеплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года |  |
| Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.001.000 |
| Приложение 1. Характеристика тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Графическое изображение тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 0026.ОМ-СТ.004.000 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 0026.ОМ-СТ.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0026.ОМ-СТ.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 0026.ОМ-СТ.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 0026.ОМ-СТ.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 0026.ОМ-СТ.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 0026.ОМ-СТ.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 0026.ОМ-СТ.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 0026.ОМ-СТ.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 0026.ОМ-СТ.015.000 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.016.000 |

РЕФЕРАТ

Отчет – 12 стр., 1 табл.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, КОТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА, КОЭФФИЦЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ.

Объект исследования:источники тепловой энергии и тепловые сети систем теплоснабжения Ипатовского городского округа

Цель работы:.разработка главы «Индикаторы развития системтеплоснабжения городского округа».

Метод работы:выполнение расчетов индикаторов развития систем теплоснабжения.

Результат работыразработаннаяглава «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Практическое использование:разработанная глава «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа» предназначена для обоснования и формирования раздела «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Значимость работы:формирование индикаторов развития системтеплоснабжения позволит оценить влияние предлагаемых мероприятий на эффективность систем теплоснабжения.

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования:эффективное функционирование систем теплоснабжения с ежегодной актуализацией индикаторов развития систем теплоснабжения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав работы	2

Реферат	4

Перечень таблиц	5

Определения	6

Обозначения и сокращения	7

ГЛАВА 13 (0026.ОМ-СТ.013.000)	9

Индикаторы развития системы теплоснабжения ГОРОДСКОГО ОКРУГА	9

# Перечень таблиц

Таблица 1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения ИФ ГУП СК «Крайтелоэнерго»	9

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованиюэффективного и безопасного функционирования системытеплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования вобласти энергосбережения и повышения энергетическойэффективности |
| Источник тепловойэнергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Потребитель топлива(далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащихему на праве собственности или ином законном основании,топливопотребляющих установках |
| Коэффициентиспользования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразованиявнутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловуюэнергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Комбинированнаявыработка электрической итепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производствоэлектрической энергии непосредственно связано с одновременнымпроизводством тепловой энергии |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГО – городской округ;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

АО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ФЗ «О теплоснабжении» - Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Правила - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808;

Ипатовский городской округ - Муниципальное образование Ипатовский городской округ;

ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - Ипатовский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ХН – хозяйственные нужды;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ВХР – водно-химический режим;

ВСО – внутренние системы отопления;

ОС – отопительный сезон

# ГЛАВА 13 (0026.ОМ-СТ.013.000)

# Индикаторы развития системы теплоснабжения ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения Ипатовского городского округа представлены в таблице1

Таблица 1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

| Индикаторы развития системы теплоснабжения | Едн. изм. | Существующее положение (факт 2019 год) | Ожидаемые показатели (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии Котельная 21-01 Котельная 21-02 Котельная 21-04 Котельная 21-05 Котельная 21-06 Котельная 21-07 Котельная 21-08 Котельная 21-10 Котельная 21-11 Котельная 21-12 Котельная 21-13 Котельная 21-15 Котельная 21-17 Котельная 21-17а Котельная 21-18 Котельная 21-20 Котельная 21-21 Котельная 21-22 Котельная 21-23 Котельная 21-24 Котельная 21-25 Котельная 21-26 Котельная 21-27 Котельная 21-28 Котельная 21-29 Котельная 21-30 Котельная 21-32 Котельная 21-35 | т.у.т./ Гкал | 179,03 172,50 173,16 173,50 156,43 166,22 172,13 161,80 162,67 163,98 158,30 178,10 179,65 158,73 187,07 168,06 178,85 185,36 175,39 167,87 151,07 189,41 186,85 171,81 172,60 164,20 160,22 0 | 179,03 172,50 173,16 173,50 156,43 166,22 172,13 161,80 162,67 163,98 158,30 178,10 179,65 158,73 187,07 168,06 178,85 185,36 175,39 167,87 151,07 189,41 186,85 171,81 172,60 164,20 160,22 156,20 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Котельная 21-01 Котельная 21-02 Котельная 21-04 Котельная 21-05 Котельная 21-06 Котельная 21-07 Котельная 21-08 Котельная 21-10 Котельная 21-11 Котельная 21-12 Котельная 21-13 Котельная 21-15 Котельная 21-17 Котельная 21-17а Котельная 21-18 Котельная 21-20 Котельная 21-21 Котельная 21-22 Котельная 21-23 Котельная 21-24 Котельная 21-25 Котельная 21-26 Котельная 21-27 Котельная 21-28 Котельная 21-29 Котельная 21-32 Котельная 21-35 | Гкал / м∙м | 3,76 3,55 3,52 4,48 4,38 4,42 3,54 4,48 3,45 3,48 3,83 3,91 3,78 3,05 5,66 3,54 4,13 4,33 3,61 3,92 4,30 3,48 3,70 3,61 4,49 4,79 0 | 3,76 3,55 3,52 4,48 4,38 4,42 3,54 4,48 3,45 3,48 3,83 3,91 3,78 3,05 5,66 3,54 4,13 4,33 3,61 3,92 4,30 3,48 3,70 3,61 4,49 4,79 4,34 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности Котельная 21-01 Котельная 21-02 Котельная 21-04 Котельная 21-05 Котельная 21-06 Котельная 21-07 Котельная 21-08 Котельная 21-10 Котельная 21-11 Котельная 21-12 Котельная 21-13 Котельная 21-15 Котельная 21-17 Котельная 21-17а Котельная 21-18 Котельная 21-20 Котельная 21-21 Котельная 21-22 Котельная 21-23 Котельная 21-24 Котельная 21-25 Котельная 21-26 Котельная 21-27 Котельная 21-28 Котельная 21-29 Котельная 21-32 Котельная 21-35 | % | 44,06 29,05 52,37 71,89 75,10 41,73 59,93 62,42 31,93 33,52 60,59 28,43 42,86 14,63 63,14 29,03 15,71 33,88 23,16 63,45 88,97 28,08 26,49 19,10 65,71 16,82 0 | 44,06 29,05 52,37 71,89 75,10 41,73 59,93 62,42 31,93 33,52 60,59 28,43 42,86 14,63 63,14 29,03 15,71 33,88 23,16 63,45 88,97 28,08 26,49 19,10 65,71 16,82 61,15 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке Котельная 21-01 Котельная 21-02 Котельная 21-04 Котельная 21-05 Котельная 21-06 Котельная 21-07 Котельная 21-08 Котельная 21-10 Котельная 21-11 Котельная 21-12 Котельная 21-13 Котельная 21-15 Котельная 21-17 Котельная 21-17а Котельная 21-18 Котельная 21-20 Котельная 21-21 Котельная 21-22 Котельная 21-23 Котельная 21-24 Котельная 21-25 Котельная 21-26 Котельная 21-27 Котельная 21-28 Котельная 21-29 Котельная 21-32 Котельная 21-35 | м∙м/Гкал /ч | 69,62 114,44 155,64 52,94 33,41 61,03 103,73 55,37 35,31 82,02 49,60 90,99 103,37 140,00 25,91 254,01 222,56 216,97 180,56 380,82 281,82 257,76 215,84 329,07 137,92 149,94 0 | 69,62 114,44 155,64 52,94 33,41 61,03 103,73 55,37 35,31 82,02 49,60 90,99 103,37 140,00 25,91 254,01 222,56 216,97 180,56 380,82 281,82 257,76 215,84 329,07 137,92 149,94 42,53 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии Котельная 21-01 Котельная 21-02 Котельная 21-04 Котельная 21-05 Котельная 21-06 Котельная 21-07 Котельная 21-08 Котельная 21-10 Котельная 21-11 Котельная 21-12 Котельная 21-13 Котельная 21-15 Котельная 21-17 Котельная 21-17а Котельная 21-18 Котельная 21-20 Котельная 21-21 Котельная 21-22 Котельная 21-23 Котельная 21-24 Котельная 21-25 Котельная 21-26 Котельная 21-27 Котельная 21-28 Котельная 21-29 Котельная 21-32 Котельная 21-35 | % | 30,77 47,06 30,77 100 100 11,11 0 75 7,69 100 0 50 100 0 8 50 22,22 28,57 0 25 8,33 7,14 57,14 100 - 0 0 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | нет данных | 20 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0019 | 100 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 100 |