ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИИ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 14.ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

г.Ипатово 2022 г.

| # состав работы |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Шифр |
| Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года | 0026.СТ-ПСТ.000.000 |
| Обосновывающие материалы актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года |  |
| Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.001.000 |
| Приложение 1. Характеристика тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Графическое изображение тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 0026.ОМ-СТ.004.000 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 0026.ОМ-СТ.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0026.ОМ-СТ.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 0026.ОМ-СТ.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 0026.ОМ-СТ.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 0026.ОМ-СТ.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 0026.ОМ-СТ.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 0026.ОМ-СТ.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 0026.ОМ-СТ.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 0026.ОМ-СТ.015.000 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.016.000 |

# ГЛАВА 14 (0026.ОМ-СТ.014.000)

# ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) рассчитываются по методу экономически обоснованных расходов при следующих условиях:

с учетом включения в тариф на тепловую энергии части капитальных вложений (инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем теплоснабжения с учетом предложенной схемы финансирования (с учетом инвестиционной надбавки);

без инвестиционной надбавки (использование собственных средств предприятия без включения в тариф на тепловую энергию либо использование бюджетных средств).

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определяются с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2019 год, принятых по материалам, представленным организацией, индекс дефляторов, и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

С учетом особенностей формирования цены на единицу тепловой энергии в границах Ипатовского городского округа (цена на единицу тепловой энергии для ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в границах Ставропольского края, устанавливается в целом на организацию, без дифференцирования тарифа по муниципальным образованиям Ставропольского края), оценить ценовые последствия развития систем теплоснабжения исключительно в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края не представляется возможным.

Однако анализ величин и структуры затрат фактической себестоимости производства тепловой энергии представленных Ипатовским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» за период с 2017 года по 2019 год показывает, что совокупная величина затрат себестоимости фактически равна объему выручки от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения и фактически не дотируется внутри самих предприятий за счет перекрестного субсидирования от результатов деятельности в сфере теплоснабжения за пределами Ипатовского городского округа. Исходя из данных особенностей были произведены ценовые последствия для потребителей Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

## 14.1 ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИФ ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО» В СООТВЕТСТВИИ С РАССМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ

Финансирование проектов по замене ветхих тепловых сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса может быть осуществлено в полном объеме только при формировании экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию с учетом возврата инвестиций в данные мероприятия. Поскольку ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» имеет инвестиционную программу на период с 2019 по 2023 годы и в данную программу замена ветхих  тепловых сетей не вошла. Данное мероприятия рассматривается к реализации начиная с 2024 года. В случае наличия бюджетного или внебюджетного источника финансирования  мероприятия по замене ветхих тепловых сетей может переноситься на более ранние сроки с последующей актуализацией.

В таблице 1 и на диаграмме (рисунок 1) представлены прогнозные цены на тепловую энергию для ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в ценах соответствующих лет на период до 2040 года для варианта с учетом инвестиционной составляющей, а также прогнозные цены на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (с дефлятором МЭР).

Рисунок 1-Прогноз цен на тепловую энергию ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Из приведенной выше диаграммы видно, что в случае реализации проектов по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в период с 2024 по 2033 годы потребуются инвестиции ихвнешних источников (бюджетных, внебюджетных), так как собственные источники у предприятия для реализации данных проектов отсутствуют. Себестоимость отпуска тепловой энергии с учета возврата инвестиций будет выше уровня, соответствующего прогнозному уровню МЭР.

Таблица 1 - Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом проектов в зависимости от вариантов их включения в инвестиции

| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3246,94 | 3357,22 | 3491,509 | 3631,169 | 3776,416 | 3927,473 | 4084,571 | 4247,954 | 4417,872 | 4594,587 |
| Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом инвестиции по реализации проектов реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3246,94 | 3357,22 | 3623,39 | 3827,36 | 4225,4881 | 4388,63 | 4557,5776 | 4733,33 | 4916,159 | 5106,65 |

Таблица 1 - Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом проектов в зависимости от вариантов их включения в инвестиции

| 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4778,371 | 4969,506 | 5168,286 | 5375,017 | 5590,018 | 5813,619 | 6046,164 | 6288,01 | 6539,531 | 6801,112 | 7073,156 |
| Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом инвестиции по реализации проектов реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5304,822 | 5510,983 | 5725,456 | 5948,58 | 5766,49 | 6002,17 | 6247,28 | 6502,19 | 6767,30 | 7052,82 | 7329,76 |