ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 сентября 2022 г.                         г. Ипатово                                            № 1297

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

2. Главам территориальных отделов по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

2.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

2.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных

автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

3. Рекомендовать 40 пожарно-спасательной части 5 пожарно - спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения:

4.1. Поддерживать имеющиеся источники наружного противопожарного водоснабжения в исправном техническом состоянии.

4.2. Проводить регулярный осмотр источников наружного противопожарного водоснабжения, в целях проверки исправности и обеспечения беспрепятственного подъезда к ним.

4.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к источникам наружного противопожарного водоснабжения подразделений пожарной охраны для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

4.4. Организовать подъезд и площадку с твердым покрытием размером 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

5. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Обнародовать настоящее постановление в районном муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» Ипатовского района Ставропольского края.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Головинова Н.С.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина

Утверждены

постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 01 сентября 2022 г. № 1297

Правила

учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящие Правила действуют на всей территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и обязательны для исполнения организацией водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающей населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

2. Наружное противопожарное водоснабжение Ипатовского городского округа Ставропольского края включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводно-канализационного хозяйства или абонент, в ведении которого они находятся.

4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

II. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения

5. Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

1) качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

2) точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

3) систематическим контролем за состоянием водоисточников;

4) периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год, весной и осенью);

5) своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

6. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

7. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

8. За источниками наружного противопожарного водоснабжения необходимо установить постоянный контроль, обеспечивающий их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара.

9. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

III. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения.

10. Руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с представителями государственной противопожарной службой проверки имеющихся в их ведении источников наружного противопожарного водоснабжения.

11. С целью учета источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводно-канализационного хозяйства и абоненты, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения совместно с представителями государственной противопожарной службы не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

12. Проверка наружного противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

13. При проверке пожарного водоема проверяется:

1) наличие на видном месте указателя установленного образца;

2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

3) степень заполнения водой и возможность его пополнения;

4) наличие площадки перед водоемом для забора воды;

5) герметичность задвижек (при их наличии);

6) наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

14. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

IV. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения

15. Инвентаризация наружного противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

16. Инвентаризация проводится с целью учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

17. Для проведения инвентаризации наружного противопожарного водоснабжения постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, органы государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения.

18. По результатам инвентаризации составляется акт и ведомость учета состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

V. Ремонт и реконструкция наружного противопожарного водоснабжения.

19. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник наружного противопожарного водоснабжения, обязаны после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с органами государственного пожарного надзора.

20. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией.

21. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

22. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края и государственную противопожарную службу о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

23. После реконструкции водопровода производится его приёмка и испытание представителями государственной противопожарной службой на водоотдачу.

VI. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

24. Ежегодно в октябре – ноябре осуществляется подготовка наружного противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

1) произвести откачку воды из колодцев;

2) проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

3) очистить от снега и льда подъезд к пожарным водоисточникам и далее производить постоянно;

4) осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

25. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.