## Лист1
Плановые отключения в марте связанные с техническим обслуживанием оборудования в г.Ипатово филиалом ГУП СК "Ставэлектросеть" г.Ипатово
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Наименование ТСО | Объект | Оборудование | Филиал | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Категория | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19
1 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Доватора,80,105; п.Харьковский,2в,3-7; п. Киевский,2-12,9-19; ул. Орджоникидзе,289-321; ул.Луговая,24-32;37а-51 кв.1,2. ул.Орджоникидзе,230а-252; ул. Лесная,2А. п. Харьковский,2-14,2а,2б,9; ул. Орджоникидзе,254а. | 2023-03-01 | 9:00 | 2023-03-01 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-59 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ | Ипатовский | 76 | 0.152 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | чистка изоляции, профремонт оборудования; РУ-0,4 кВ ГР-замена ножа и шин, фаза "В"
5 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Доватора,80,105; п.Харьковский,2в,3-7; п. Киевский,2-12,9-19; ул. Орджоникидзе,289-321; ул.Луговая,24-32;37а-51 кв.1,2. | 2023-03-01 | 13:30 | 2023-03-01 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-59 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | Ипатовский | 46 | 0.092 | Б/Н | НПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
6 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Свердлова 142-158;ул.Московская 183-195;ул.Бакинская 1-15А,24-40,24/1,24/2 | 2023-02-02 | 9:00 | 2023-02-02 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-54 | Ф-210, ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | Ипатовский | 45 | 0.09 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
7 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Свердлова 142-158;ул.Московская 183-195;ул.Бакинская 1-15А,24-40,24/1,24/2 | 2023-03-02 | 13:00 | 2023-03-02 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-54 | Ф-210, ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | Ипатовский | 45 | 0.09 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
9 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Калинина, 181-199; ул. Советская, 70-112; ул. Октябрьская, 69-79, 76-92; п. Тихий; ул. Калинина, 202; ул. Молодёжная, 1-27, 2-22; ул. Голубовского, 139-151; магазин «Гурман»; ул. Октябрьская, 94-128, 81-117; ул. Кирова, 1-17, 2-22; ул. Новая, 2а,12; ул. Калинина, 203-239; ул. Российская; ул. Серова, 2-22,1-15; | 2023-03-03 | 9:00 | 2023-03-03 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-29 | Ф-204 | Ипатовский | 291 | 0.582 | Б/Н | НПЛ | Текущий ремонт | 1 | чистка изоляции, профремонт оборудования, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
10 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Бакинская,108а-118,77-93; ул. Калинина,241-287; ул. Чонгарская,74-90,89-103,107а;ул. Кирова,32,40. | 2023-03-06 | 9:00 | 2023-03-06 | 13:30 | Ставэлектросесть | ТП-60 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-3 | Ипатовский | 65 | 0.13 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
11 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Кирова,29-45а,32а-38; ул. Чонгарская,92-104,105,107б-113; п. Олимпийский, 1-13,2-18.-273 | 2023-03-06 | 13:30 | 2023-03-06 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-60 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-4 | Ипатовский | 24 | 0.048 | Б/Н | НПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
12 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Калинина 2-24,1-29;ул.Заречная 11-21;ул.Дежнева 1-13,2-16; | 2023-03-07 | 9:00 | 2023-03-07 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-84 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-1 | Ипатовский | 50 | 0.1 | Б/Н | НПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
13 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Заречная 2-14;ул.Фрунзе 2-22,1-21;ул.Водная 1-7,7А ул.Дежнева 15-19,18-24, ул. Калинина, 38; | 2023-03-07 | 14:00 | 2023-03-07 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-84 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-3 | Ипатовский | 49 | 0.098 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
14 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Апанасенко, 1-15, 2-16; ул. Комсомольская, 67-109, 60-100; ул. Станционная, 67-123, | 2023-03-09 | 9:00 | 2023-03-09 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-117 | РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 96 | 0.192 | Б/Н | НПЛ | Текущий ремонт | 1 | Чистка изоляции и профремонт оборудования, приварить петли под замок РЛНД-10
15 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Станционная, 67-123, | 2023-03-09 | 9:00 | 2023-03-09 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-117 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-2 | Ипатовский | 33 | 0.066 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
16 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Станционная, 3-65; пер. Элеваторный, 3,3а-17, 4-14, 8; ул. Комсомольская, 56,58, 63а; | 2023-03-09 | 900:00 | 2023-03-09 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-125 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-1 | Ипатовский | 50 | 0.1 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
17 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Ленина 379-443;пер.Орловский 2а,5,7а,9;м-н «Дачный» | 2023-03-10 | 9:00 | 2023-03-10 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-131 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-1 | Ипатовский | 41 | 0.082 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
18 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Ленина 378-430 | 2023-02-10 | 13:00 | 2023-02-10 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-131 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-2 | Ипатовский | 28 | 0.056 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
19 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Калаусская, 156-202, 202а; | 2023-03-13 | 9:00 | 2023-03-13 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-152 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-5 | Ипатовский | 20 | 0.04 | Б/Н | НПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
20 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Калаусская, 131-167; м-з «Кормилец» | 2023-03-13 | 14:00 | 2023-03-13 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-152 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-2 | Ипатовский | 26 | 0.052 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
21 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Горького 118 -128, ул.Ореховая-вся; ул.Краснодарская 111/1,2, 112 Кирова 62-66,63а-77;п. Вишнёвый -весь | 2023-03-14 | 9:00 | 2023-03-14 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-159 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-4 | Ипатовский | 43 | 0.086 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
22 | Ставропольский | г. Ипатово | Калинина 305А-347,326-326а,326 б; ул. Школьная 43-51, м-з «Макс». | 2023-03-14 | 14:00 | 2023-02-14 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-159 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-3 | Ипатовский | 36 | 0.072 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
23 | Ставропольский | г. Ипатово | резерв; котельная «Первомайская» (резерв); главный корпус СОШ № 1, тир; мастерские;(перемычка с ф-3) СОШ № 1; -компьюторный класс; -начальная школа № 5; ул. Свердлова, 32-76; ул. Мичурина; ул. Московская, 103; светофор; магазин «Перекресток»; ул. Первомайская, 23-37; магазин «Триумф»; ул. Профсоюзная, 20; магазин «Ева»;м-з- «Глобус» мастерские, спортзал,светофор Орджоникидзе Первомайская | 2023-03-15 | 9:00 | 2023-03-15 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-21 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ | Ипатовский | 60 | 0.12 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | чистка изоляции, профремонт оборудования
24 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Свердлова, 32-76; ул. Мичурина; ул. Московская, 103; светофор; магазин «Перекресток»; ул. Первомайская, 23-37; магазин «Триумф»; ул. Профсоюзная, 20; магазин «Ева»;м-з- «Глобус» | 2023-03-15 | 9:00 | 2023-03-15 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-21 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-14 | Ипатовский | 53 | 0.106 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
25 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Кирова 24-30А,19-27;ул.Новая 1/1-9/2,2/1-10/2;улСерова 15А-23,24-34; ул.Горького 84;ул.Чонгарская 105 ул.Горького 139-181 ул.Горького 66-72,125-137;ул.Октябрьская 130-134,121;ул.Шевченко 46-98; ул.Чонгарская 106-110;ул.Горького 127;гаражи «Тонус»;ул.Горького 137 ул.Горького 74-82,86-98;пер.Олимпийский 13-23,20-28,29-33;ул.Серова 36 | 2023-03-16 | 9:00 | 2023-03-16 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-63 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ, ВЛ-0,4 кВ н/в ф-3 | Ипатовский | 144 | 0.288 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | чистка изоляции, профремонт оборудования, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
26 | Ставропольский | г. Ипатово | м-н «Бовария»-стр.; магазин «Корона» ул.Гагарина; ул.Титова 1-21,2-12; ул.Орджоникидзе75-91 ул.Титова, 23-31; ул.Ленина, 104-110;103-резерв, нагрев воды в доме №103 РОСТО; Общество «Знание» ул.Гагарина 37-61; ул. Центральная; Художественная школа; ЕДДС-Гагарина 67 Типография-резерв; м-н «Новый»-резерв; магазин (Ромасёв ИИ) - резерв; ул.Титова, 14; «Регионгаз» (в здании «Сельхозтехники» ул.Орджоникидзе)-основное на ПР; Детский сад (основное), мастерская, плотницкая, освещение подвала детского сада; база «Водоканал»; ул. Ленина, 70-100, 63-71; ул. Железнодорожная, 4-16, 1-19; ул. Вокзальная, 26а, 28; ул. Орджоникидзе, 75а; ул. Вокзальная, 14-26; ул.Орджоникидзе, 69-73а; Железнодорожная, 2; ул. Орджоникидзе, 73; -котельная (резерв); котельная (основное питание); ИП «Дубрина», магазин, гараж; Ф | 2023-03-17 | 13:00 | 2023-03-17 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-37, ТП-26 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ; ВЛ-0,4 кВ н/в ф-2 ТП-37 | Ипатовский | 168 | 0.336 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | чистка изоляции, профремонт оборудования, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ, перезаделать выход 0,4 кВ
27 | Ставропольский | г. Ипатово | АЗС водоканала, водоавтоматика; ГАЗС Стасенко; база Андрющенко - в РУ-0,4 кВ ТП-81; РУООСС ЧП Саранин - мебельный цех ЧП Ротенко – ремонт автомобилей Подсобное хозяйство ПНИ, в РУ-0,4 кВ ТП-78- Ибашов ЧП Форостян – ремонт автомобилей ИП Балакин АА | 2023-03-20 | 9:00 | 2023-03-20 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-83 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТМ, ВЛ-10 кВ Ф-201 | Ипатовский | 11 | 0.022 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | чистка изоляции, профремонт оборудования, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
28 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Чапаева 67-107.ул.Октябрьская 2-24.1-11.ул.О.Кошевого.ул.Первомайская 4.4а.4б. | 2023-03-21 | 8:30 | 2023-03-21 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-50 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-1 | Ипатовский | 55 | 0.11 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | выправка опор № !!, 17, перетяжка проводов
29 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Гагарина 34-64; ул. Гагарина 19; ул. Гагарина 66(временно) ул. Гагарина 68-90 ул. Племобъединение, м-ны «Титан», «Титан+», «Сыродел», «Сахара» «Аспект», «Шины» КотельнаяМ-ны «Эконом», «Аст-Маркет» ул. Гагарина 17ж Стройка Ромасева ул. Гагарина | 2023-03-22 | 9:00 | 2023-03-22 | 12:00 | Ставэлектросесть | ВЛ-10 кВ Ф-210 | от ТП-110,ТП-14,ТП-113. | Ипатовский | 47 | 0.094 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
30 | Ставропольский | г. Ипатово | Ф-1- ул.Южная №1,1а.16-33,2-42.33а.ул.Красные Зори №2а.2-30,1-33.ул.Дивная №26-32,9-23. | 2023-03-23 | 9:00 | 2023-03-23 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-88 ВЛ-10кВ Ф-202 | ВЛ-0.4кВ, Ф-2 | Ипатовский | 13 | 0.026 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
31 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Голубовского, 20-68; ул. Станционная, 82-84,253-259; | 2023-03-24 | 13:00 | 2023-03-24 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-93 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-2 | Ипатовский | 34 | 0.068 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
32 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Ленина, 1-61; ул. Калаусская, 179-183,220-224; м-н «Калаусский»; ул. Голубовского, 2а, 2-18,5-19,19а; ул. Заречная, 1а; ИП Саньков (бойня); | 2023-03-24 | 9:00 | 2023-03-24 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-93 ВЛ-10кВ Ф-202 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-4 | Ипатовский | 73 | 0.146 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
33 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Калаусская, 169-177,204-218; ул. Ленина, 2-26; ул. Комарова; пер. Целинный; ул. Орджоникидзе, 23,23а; | 2023-03-27 | 9:00 | 2023-03-27 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-106 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-4 | Ипатовский | 62 | 0.124 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
34 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Орджоникидзе, 25-53 | 2023-03-27 | 9:00 | 2023-03-27 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-106 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-3 | Ипатовский | 15 | 0.03 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
35 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Орджоникидзе, 24-44 | 2023-03-28 | 9:00 | 2023-03-28 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-106 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-2 | Ипатовский | 12 | 0.024 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
36 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Орджоникидзе, 1-21,2-22; пер. Жданова; | 2023-02-28 | 14:00 | 2023-02-28 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-106 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-1 | Ипатовский | 34 | 0.068 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
37 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Рабочая, 2-14 ул. Чапаева,1-63,65,65а; ул. Ленинградская 12А-24;Чапаева2-8 | 2023-03-29 | 9:00 | 2023-03-29 | 14:00 | Ставэлектросесть | ТП-108 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-4 | Ипатовский | 67 | 0.134 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
38 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Чехова,2-34,1-45; п. Строителей,2,1-9; ул. Бакинская,44. | 2023-03-30 | 9:00 | 2023-03-30 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-62 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-3 | Ипатовский | 52 | 0.104 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
39 | Ставропольский | г. Ипатово | ул.Бакинская,46-74.а | 30.02.2023 | 14:00 | 30.02.2023 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-62 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-3 | Ипатовский | 15 | 0.03 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
39 | Ставропольский | г. Ипатово | Цех лесхоза Кузнечный цех и гаражи ДРСУ. ул. Рабочая 5,7,9,11;ул.Первомайская 9;ул.Степная 13,15/1,15/2;Кузнечный цех лесхоза; Резервное питание «Инсайд»; торговый ряд по ул. Степной Мойка, заправка ДРСУ | 2023-03-31 | 9:00 | 2023-03-31 | 12:00 | Ставэлектросесть | ТП-74 | РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. ТМ | Ипатовский | 104 | 0.208 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | чистка изоляции, профремонт оборудования
39 | Ставропольский | г. Ипатово | ул. Рабочая 5,7,9,11;ул.Первомайская 9;ул.Степная 13,15/1,15/2;Кузнечный цех лесхоза; Резервное питание «Инсайд»; торговый ряд по ул. Степной | 2023-03-31 | 14:00 | 2023-03-31 | 17:00 | Ставэлектросесть | ТП-74 | ВЛ-0,4 кВ н/в ф-3 | Ипатовский | 52 | 0.104 | Б/Н | ПЛ | Текущий ремонт | 1 | опиловка деревьев в охранной зоне
Formulas:
Дата = [Дата]
Note on B3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)