СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВИНОДЕЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е   №47

27.11.2013 г                                                                            п. Винодельненский

Об утверждении схемы водоснабжения на территории муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ              «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края

совет депутатов муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края

- РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения на территории муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района

Ставропольского края согласно приложению

2. Обнародовать настоящее решение в библиотеке МКУ «Винодельненский Дом культуры»  и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Винодельненского сельсовета  по адресу: admvinodel@mail.ru

Глава муниципального образования

Винодельненского сельсовета

Ипатовского района

Ставропольского края                                                                 Т.Д. Хаирова

Приложение

к решению совета депутатов

муниципального образования

Винодельненского сельсовета Ипатовского  района

Ставропольского края

от  27.11.2013г. № 47

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:

Схема  водоснабжения на территории муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края на 2013-2023 г.

Основание для разработки:

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-  ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской  Федерации»;

- Устав муниципального образования  Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края.

Заказчик, координатор схемы:

Администрация муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края.

Основные разработчики схемы:

Администрация муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края.

Цели и задачи схемы:

- обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса в период до 2023 года;

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение жителей муниципального образования Винодельненского сельсовета качественным питьевым водоснабжением.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального  образования;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Контроль за  ходом  выполнения схемы:

Контроль за ходом реализации схемы водоснабжения и достижения конечного результата осуществляет совет депутатов муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края.

Оценка результатов  производится по итогам года. Сведения о реализации схемы водоснабжения представляется совету депутатов муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского  района Ставропольского края.

1. Общее положение

Схема водоснабжения на период до 2023 года муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края разработана на основании следующих документов:

- Программы социально-экономического развития муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края на 2011-2015 гг.;

- схемы теплоснабжения  муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края;

- муниципальной   программы   "Комплексное развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края на 2011-2015гг.»;

- генерального  плана  муниципального образования  Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-  ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской  Федерации»;

- Устава муниципального образования  Винодельненского сельсовета.

Схема водоснабжения муниципального образования - документ, разрабатываемый  в целях,  определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Общие сведения о муниципальном образовании Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края.

Муниципальное образование Винодельненского сельсовета входит в состав Ипатовского муниципального района (далее – Ипатовский МР). Площадь  поселения на 01.01.2013 г.  - 16331 га.

Поселение располагается в восточной части Ставропольского края, в 138 км от краевого цента города Ставрополя и 18 км районного центра - города Ипатово. В состав администрации муниципального образования Винодельненского сельсовета входят два  населенных пункта: поселок Винодельненский и поселок Дружный, административным  центром  муниципального  образования   Винодельненского сельсовета является поселок Винодельненский.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2013 г. составляет - 1554 человека.

Муниципальное образование   Винодельненского сельсовета находится в северо-восточной части Ипатовского района, относится ко второй засушливой агроклиматической зоне края.

Местность имеет достаточно равнинный характер. Большая часть территории относится к степной зоне, в геоморфологическом отношении, территория   представляет собой пологоволнистую равнину.

Климат  территории  характеризуется, как резко континентальный с амплитудой колебаний максимальных и минимальных температур воздуха летом до + 40 градуса, зимой до – 30 градусов.

Перед зимним периодом наблюдается длительный период предзимья продолжительностью 25-40 дней. Первые заморозки отмечаются в середине октября. Зима начинается во второй декаде декабря и продолжается 6-9 декад, 90-95 дней. Зима неустойчивая, резко увеличена пасмурность, нередки оттепели. Холодный месяц январь. Глубина промерзания почвы в зимний период от 5 до 59 см. Снежный покров малой мощности и неустойчив, толщиной от 5 до 8 см. Оттаивание верхнего слоя почвы начинается в конце февраля – начале марта.

Осень тёплая и продолжительная. Осенние заморозки начинаются в конце второй декады октября, ранние заморозки возможны в конце сентября. Безморозный период составляет 180-190 дней.

Годовое количество осадков от 350 до 428 мм. Часто наблюдается длительный период полного отсутствия дождей.

Засуха и суховеи на территории Винодельненского сельсовета  наблюдаются ежегодно.

Ветры преобладают восточного и западного направлений. Ветры восточных направлений, из Арало-Каспийской пустыни, являются суховейными и знойными - в летний период и холодными зимой. Ветры западных направлений являются сравнительно влажными, зимой более теплыми, а летом прохладными. С этими ветрами связано выпадение осадков.

Господствующие ветры восточного и юго-восточного направления. Отличительной особенностью ветрового режима в течение года является преобладание ветров восточных румбов, наиболее ярко выраженных в холодное время. Ветры западных направлений преобладают в тёплое время года. Число дней с сильным ветром (скорость ветра более 15 м/сек) составляет 45-60 дней в году. Сильные и даже умеренные ветры на равнинной территории муниципального образования  сопровождаются сильными бурями.

Ведущей отраслью экономики на территории является сельское хозяйство, Площадь сельхозугодий 12,8   тыс. га, в том числе 10,6 тыс. га пашни,  Посевы зерновых культур занимают свыше 60 %  пашни.

Данные населения по муниципальному образованию

Винодельненского сельсовета

| Наименование характеристики | Всего: |
| --- | --- |
| Численность населения (чел.) на 01.01.2013, в т. ч.: | 1554 |
| работающих | 943 |
| пенсионеров | 400 |
| учащихся | 119 |
| дошкольного возраста | 92 |
| Количество частных подворий | 475 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га | 475 79( 17,5) |
| Степень газификации, % пос. Винодельненский пос. Дружный | 100 30 |

3. СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

I. Существующее положение в сфере водоснабжения на территории муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края

Водоснабжение как отрасль играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Гарантирующей организацией  по водоснабжению населения, проживающего на территории муниципального образования Винодельненского сельсовета  является ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Ипатовский филиал «Межрайводоканал».

Водоснабжение населения поселка Винодельненский организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

Нормативы

потребления холодной воды на общедомовые нужды

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления внутри жилого помещения (куб.м./кв. м в месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодного водоснабжения |
| 1. | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем всех типов, ванной и душем | 9,1 |
| 2. | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем всех типов без ванны и душем | 5,7 |
| 3. | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика) | 1,2 |

Нормативы

потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных

| Вид сельскохозяйственных животных | Норматив водоснабжения, куб.м. в месяц на 1 голову животного |
| --- | --- |
| Корова | 2,61 |
| Свинья | 0,59 |
| Овца или коза | 0,13 |
| Птица | 0,01 |
| Лошадь | 1,94 |

Нормативы

потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка

Срок полива земельного участка – 5 месяцев в период с 15 апреля по 15 сентября ежегодно.

Норматив

потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка составляет - 0,09 куб.м. на 1 кв.м. земельного участка

II. Характеристика существующих проблем в сфере водоснабжения муниципального образования Винодельненского сельсовета:

1. Износ водопроводных сетей  65%.

2. Износ основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 01.01.2013 г. составляет более 50%.

3. Необходима частичная замена вентильных задвижек, которые

позволяют регулировать давление и значительно упрощают процесс ремонта.

III. Характеристика смотровых колодцев (приложение 1)

IV. Графическая часть схемы водоснабжения (приложение 2)

V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов  систем водоснабжения и  линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Проведение реконструкции и модернизации действующих водопроводных сетей позволит значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их устранение, снизить сверхнормативные потери воды и обеспечить качественное и гарантированное водоснабжение для населения территории муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского  района Ставропольского края.

Приложение 1

Характеристика смотровых колодцев

| № колодца | Задвижка D 100 | Задвижка D 150 | Задвижка D 200 | ПГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 1 |  | 4 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 | 1 |  |
| 7 |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  | 1 |
| 9 |  | 1 |  | 3 |
| 10 |  | 1 |  | 3 |
| 11 | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 | 1 |  |  | 2 |
| 18 |  |  |  | 1 |
| 19 |  |  |  | 1 |
| 20 |  | 1 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 1 |  |
| 23а |  |  |  | 1 |
| 24 | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 1 |
| 28 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 2 | 1 |  |
| 30 |  | 2 | 1 |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 | 1 |  |  | 2 |
| 36 | 1 |  |  | 2 |
| 37 |  |  |  | 1 |
| 38 |  | 1 |  |  |
| 39 | 1 |  |  | 2 |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  | 1 |  | 3 |
| 43 |  |  |  | 1 |
| 44 | 1 |  |  | 2 |
| 45 |  |  |  | 1 |
| 46 |  | 1 |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 1 |
| 49 |  | 1 |  |  |
| 50 |  |  |  | 1 |
| 51 |  |  |  | 1 |
| 52 |  |  |  | 1 |
| 53 |  |  |  | 1 |
| 54 |  |  |  | 1 |
| 55 | 1 |  |  | 2 |