## Перечень  объектов недвижимости Ипатовского района,

## предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов

| N п/п | Наименование объекта | Адрес и характеристика имущества с указанием сведений о расположении (удаленность от районного центра, от автомагистралей, нахождение вблизи каких объектов) | Площадь (кв. м) | Имеющаяся инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газ, куб.м/час, давление | отопление, Гкал/час | электроэнергия, кВт | водоснабжение, куб.м | канализация, куб/м | очистные сооружения, куб. м | котельные установки, квт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Административное здание и земельный участок с кадастровым номером 26:02:104167:40 площадью 690 кв.м., на котором расположен объект недвижимости | Ставропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, ул.Голубовского,д.330, литер: А | 248,0 | Счетчик- Ж-6. газопровод –вод подземный д.32 мм стальной, внутренний газопровод -3м, давление=400мм.вод.ст. | - | Имеется точка присоединения от ВЛ-0,4кВт | Имеется точка присоединения разводящая сеть водопровода д.100 а/ц по ул.Голубовского | - | - | отсутствуют |
| 2. | Административное здание и земельный участок с кадастровым номером 26:02:104264:0003 площадью 3708 кв.м., на котором расположен объект недвижимости | Ставропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, ул.Рабочая, д.3, литер: А | 890,9 | - | Имеется возможность подключения к существующей тепловой сети от котельной № 2105 Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго».Потребность тепловой энергии по зданию - 71830 Вт. | проложено 2 кабеля основной и резервный от ЗТП-108 по ул.Рабочей | имеется. Точка присоединения разводящая сеть водопровода д.100 а/ц по ул.Рабочей | отсутствует | - | - |
| 3. | Здание школы и земельный участок кадастровым номером 26:02:091802:3 площадью 7993 кв.м., на котором расположены объекты недвижимости | Ставропольский край, Ипатовский район, х. Красный Кундуль, ул. Красная, д.42, литер: А | 116,6 | нет | котельные на твердом топливе | точка присоединения от ВЛ-0,4кВт | точка присоединения –разводящая сеть водопровода д.100 мм а/ц по ул.Красной | имеется местная канализация в выгребную яму | - | котельная на твердом топливе |
| 4. | Здание школы | Ставропольский край, Ипатовский район, х. Красный Кундуль, ул. Красная, д.42, литер: Б | 612,3 | нет | - | точка присоединения от ВЛ- 0,4кВт | точка присоединения –разводящая сеть водопровода д.100 мм а/ц по ул.Красной | имеется местная канализация в выгребную яму | - | электрокотел |
| 5. | Пристройка к школе | Ставропольский край, Ипатовский район, х. Красный Кундуль, ул. Красная, д.42, литер: В | 186,1 | нет | - | точка присоединения от ВЛ-0,4квт | точка присоединения –разводящая сеть водопровода д.100 мм а/ц по ул.Красной | имеется местная канализация в выгребную яму | - | котельная (2 котла) на твердом топливе |
| 6. | Блок подсобных помещений | Ставропольский край, Ипатовский район, х. Красный Кундуль, ул. Красная, д.42, литер: Д | 65,5 | нет | - | - | - | - | - | печное отопление |

_____________________________________